КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ (ГАЗ)

| Организация |  | Контактное лицо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон/факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Данные для расчета

.

| Основные характеристики станции |
| --- |
|  | Назначение |  |  |  |
|  | Газ | Заполнить приложение 1 |
|  | Количество газа, необходимое потребителю, н.м3/час, не менее, ~ |  |
|  | Количество газа, необходимое потребителю от одной установки, н.м3/час, не менее, ~ |  |
|  | Регулирование производительности |  |
|  | - байпасное, % |  |
|  | - золотниковое, % |  |
|  | - частотное, % |  |
|  | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Исполнение блока |  |
|  | - блочное |  |
|  | - капотное |  |
|  | - на раме |  |
|  | Исполнение станции |  |
|  | - блок компрессорный и блок системы управления на едином рамном основании |  |
|  | - блок компрессорный и блок системы управления разнесены на расстояние, м |  |
|  | - комплект межблочных сигнальных кабелей, м |  |
|  | - комплект межблочных силовых кабелей, м |  |
|  | Компрессорный блок |  |
|  | Наличие резерва компрессорного блока, % |  |
|  | Источник энергоснабжения основного двигателя, кВт / Гц / Ф |  |
|  | Наличие пускорегулирующей аппаратуры для двигателей 6, 10 (кВ) |  |
|  | Источник энергоснабжения вспомогательного оборудования, кВт / Гц / Ф |  |
|  | Наличие АВР основного двигателя |  |
|  | Время работы в течении дня/недели/года, часы, не менее |  |
|  | Исполнение оборудования по (ГОСТ Р 51330.13-99 категория и группа взрывоопасной смеси) в компрессорном блоке |  |
|  | Давление газа входное, МПа, избыточное, не менее - минимальное - рабочее (принимается для расчёта мощности двигателя) - максимальное |  |
|  | Давление газа выходное, МПа, избыточное, не менее - минимальное - рабочее (принимается для расчёта мощности двигателя) - максимальное |  |
|  | Температура газа входная, °С - минимальное - рабочая (принимается для расчёта мощности двигателя) - максимальное |  |
|  | Температура газа выходная, °С - минимальное - рабочая (принимается для расчёта мощности охладителя) - максимальное |  |
|  | Охлаждение газа |  |
|  |  | Воздушное |  |
|  |  | Жидкостное |  |
|  | Состав жидкости |  |  |  |
|  | Температура жидкости, °С |  |
|  | Блок управления |  |
|  | Обеспечение взрывозащиты блока управления -обеспечение избыточного давления в помещении -расположение помещения во взрывобезопасной зоне |  |
|  | Рекомендуемый контроллер системы управления |  |
|  | Необходимость автоматизированного места оператора |  |
|  | - удаленность блока системы управления от операторной, м |  |
|  | Резервирование рабочего автоматизированного рабочего места оператора |  |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Наличие охранной сигнализации |  |
|  | Наличие пожарной сигнализации |  |
|  | Наличие системы газоанализа по углеводородам |  |
|  | Наличие системы освещения наружной |  |
|  | Наличие системы освещения внутренней |  |
|  | Наличие системы вентиляции |  |
|  | Наличие аварийной системы освещения |  |
|  | Необходимость автоматизированного места оператора |  |
|  | Примечания |  |

| Подпись ответственного лица | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |