ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

| Организация |  | Контактное лицо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон/факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Данные для расчета

| Требуемое количество: |  |
| --- | --- |
| 1 | Тип арматуры | □ | Шаровой кран | □ | Задвижка |
|  |  | □ | Дисковый затвор | □ | Клапан |
| 2 | Марка ранее установленной арматуры (замена) |  |
| 3 | Условный диаметр DN, мм |  |
| 4 | Условное давление PN, бар |  |
| 5 | Рабочая среда | Рабочая среда | □ | Жидкость | □ | Газ |  | □ | Пар |  |
| 6 |  | Название рабочей среды / состав |  |
| 7 |  | Максимальное рабочее давление, бар |  |
| 8 |  | Максимальная рабочая температура, ºC |  |
| 9 | Исполнение | Пожаробезопасное исполнение | □ | Да | □ | Нет |
| 10 |  | Материал корпуса | □ | Чугун, тип___ | □ | Углеродистая сталь, тип___ |
|  |  |  | □ | Нержавеющая сталь, тип___ | □ | Другое |
| 11 |  | Материал диска | □ | Чугун, тип___ | □ | Углеродистая сталь, тип___ |
|  |  |  | □ | Нержавеющая сталь, тип___ | □ | Другое |
| 12 |  | Уплотнение | □ | NBR | □ | EPDM | □ | Другое |
| 13 |  | Присоединение к трубопроводу | □ | Фланцевое | □ | Приварное | □ | Резьбовое |
| 14 |  |  | □ | Межфланцевое | □ | Другое |
| 15 | Гидравлические характеристики | Макс.перепад давления в закрытом положении, бар |  |
| 16 |  | Условная пропускная способность Kvs, м³/ч |  |
| 17 |  | Направление подачи среды | □ | Одностороннее | □ | 2-х стороннее |
| 18 | Тип привода | Ручной | □ | Ручка / штурвал | □ | Редуктор |
| 19 |  | Подготовка под электропривод | □ | Верхний фланец по ISO5211 | □ | Другой тип |
| 20 |  | Электрический | □ | Открытие / Закрытие | □ | Регулирование |
| 21 |  | Напряжение питания (переменный ток) | □ | ~380 В | □ | ~220 В |  | □ | = 24 В |  |
| 22 |  | IP электропривода |  |
| 23 |  | Время открытия / закрытия, сек |  |
| 24 |  | Взрывозащищенность (Ех) | □ | Да | □ | Нет |
| 25 |  | Управляющий сигнал (регулирование) | □ | 3-х позиционный | □ | 0-(4)-20 мА | □ | 0-10В |
| 26 |  | Пневматический | □ | Одностороний | □ | 2-х сторонний |
| 27 |  | Давление воздуха, бар |  |
| 28 |  | При отсутствии давления воздуха | □ | Открыт | □ | Закрыт | □ | Текущее положение |
| 29 | Принадлежности | Датчик конечных положений | □ | Да | □ | Нет |
| 30 |  | Ручной дублер | □ | Да | □ | Нет |
| 31 |  | Электромагнитный клапан для пневмопривода | □ | Да | □ | Нет |
| 32 |  | Позиционер для пневмопривода | □ | Да | □ | Нет |
| 33 |  | Другие принадлежности (указать) |  |
| 34 | Установка | Место установки | □ | Помещение | □ | Откр. площ. | □ | Подземная |
| 35 |  | Строительная длина | □ | Длинный тип | □ | Короткий тип | □ | ______ мм |
| 36 |  | Длина штока для бесканальной установки, мм |  |
| 37 |  | Материал трубы |  |
| 38 |  | SDR (для полимерных труб) |  |
| 39 |  | Температура окружающей среды | min |  | max |  |
| 40 | Дополнительная информация: |  |

| Подпись ответственного лица | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |