ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ ПРОСТЫХ СРЕД

| Организация |  | Контактное лицо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон/факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Данные для расчета теплообменника

ВНИМАНИЕ!!!

При использовании в качестве теплоносителя сетевой воды, отличной от

стандартной, необходимо прикладывать результаты ее химического анализа

Назначение (нужное отметить):

|  | отопление |  | одноступенчатая схема ГВС |  | кондиционирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляция |  | двухступенчатая схема ГВС |  |  |
|  | технологический процесс (укажите какой) |  |  |

|  | паяный |  | разборный |
| --- | --- | --- | --- |

Тип теплообменника (нужное отметить):

|  | Единицы измерения | Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда *: |  |  |  |
| Тепловая нагрузка: |  |  |
| Расход: |  |  |  |
| Температура начальная: |  |  |  |
| Температура конечная: |  |  |  |
| Допустимые потери напора: |  |  |  |
| Расход обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемый на 1-ю ступень ГВС (для 2-хступенчатой схемы): |  |  |  |
| Рабочее давление (абсол.): |  |  |  |
| Макс. рабочая температура: |  |  |  |
| Макс. рабочее давление: |  |  |  |

Примечание: 	Для подбора теплообменника, достаточно указать тепловую нагрузку или расход, входную температуру по одной из сторон, входную и выходную температуру по другой стороне.

| Подпись ответственного лица | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |